Министерство образования и науки Нижегородской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Заволжский автомоторный техникум»

Рабочая программа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01  Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

Для специальности

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

Заволжье

20   г

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01  Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

Организация-разработчик:

Министерство образования и  науки Нижегородской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Заволжский автомоторный техникум»

Разработчик (и):

- Журбицкая Т.А. преподаватель ГБПОУ  «ЗАМТ»

- Церабаева Л.Н. преподаватель ГБПОУ  «ЗАМТ»

3      Четверова М.В. преподаватель ГБПОУ  «ЗАМТ»

4       Погодина К.В. преподаватель ГБПОУ  «ЗАМТ»

Рассмотрена за заседании ПЦК      Электротехнических   дисциплин

протокол №_____ от «____»____________ 20____г.

Председатель ПЦК__________________ /Журбицкая Т.А./

Рекомендована методическим советом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Заволжский автомоторный техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 53 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 57 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01  Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности  «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1 | ## Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ## ПК 1.1. | ## Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ## ПК 1.2. | ## Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ## ПК 1.3. | ## Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ## ПК 1.4. | ## Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - использования основных измерительных приборов. |
| --- | --- |
| уметь | - определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; - организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - эффективно использовать материалы и оборудование; - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; - прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. |
| знать | - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли; - элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; - классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах; - условия выбора электродвигателей и схем управления; - устройство систем электроснабжения, условия выбора элементов схемы электроснабжения и защиты; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; - условия эксплуатации электрооборудования; - действующую нормативно-техническую документацию по специальности; - порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; - правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; - пути и средства повышения долговечности оборудования; - технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. |

В том числе за период обучения достигнуть: следующих личностных результатов

| Коды ЛР | Показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ЛР 3 | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 5 | Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |
| ЛР 6 | Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |
| ЛР 7 | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ЛР 8 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |
| ЛР 9 | Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 11 | Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры |
| ЛР 12 | Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |
| ЛР 13 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно- мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 14 | Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей информации |
| ЛР 15 | Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики |
| ЛР 16 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение |
| ЛР 17 | Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. |
| ЛР 18 | Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. |
| ЛР 19 | Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации |
| ЛР 20 | Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. |
| ЛР 21 | Имеющий навыки сотрудничества с коллегами, участниками образовательного и рабочего процесса, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, проектной и других видах деятельности; |
| ЛР 22 | Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования |
| ЛР 23 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР 24 | Соблюдающий трудовую этику и культуру, придерживающийся внутреннего Устава и правил трудовой этики предприятий. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___1352____

Из них   на освоение МДК ___910__

на практики, в том числе  учебную ____162____

производственную ____252_____

самостоятельная работа_____28

| Коды профессио-нальных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммар ный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятель ная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Учебная | Производственная |  |
|  |  |  |  | Лаборатор ных и практичес ких занятий | курсовых работ (проектов) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1, ПК 1.2 ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 1 – 11 | Раздел 1. Организация и выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 1202 | 800 | 210 | 60 | 162 | 216 | 24 |
| ПК 1.1, ПК 1.2 ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 1 – 11 | МДК.01.01 Электрические машины и аппараты | 256 | 250 | 70 |  |  |  | 6 |
|  | Раздел 01 Электрические аппараты | 84 | 82 | 20 |  |  |  | 2 |
|  | Раздел 02 Электрические машины | 108 | 106 | 30 |  |  |  | 2 |
|  | Раздел 03 Автоматика | 64 | 62 | 20 |  |  |  | 2 |
| ПК 1.1, ПК 1.2 ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 1 – 11 | МДК.01.02 Электроснабжение | 190 | 184 | 56 | 30 |  |  | 6 |

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

2.1. Структура профессионального модуля

| ПК 1.1, ПК 1.2 ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 1 – 11 | МДК.01.03 Основы технического обслуживания и эксплуатации электрического и электромеханического электрооборудования | 144 | 140 | 28 |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1, ПК 1.2 ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 1 – 11 | МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое электрооборудование | 234 | 226 | 56 | 30 |  |  | 8 |
|  | Раздел 01 Электрический привод | 100 | 96 | 28 |  |  |  | 4 |
|  | Раздел 02 Электрическое и электромеханическое оборудование | 134 | 130 | 28 | 30 |  |  | 4 |
| ПК 1.3, ОК 1 – 11 | Раздел 2. Организация и выполнение диагностики и технического контроля качества электрического и электромеханического оборудования | 150 | 110 | 40 |  |  | 36 | 4 |
| ПК 1.3, ОК 1 – 11 | МДК 01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического электрооборудования | 114 | 110 | 36 |  |  |  | 4 |
|  | Учебная практика | 162 |  |  |  | 162 |  |  |
|  | Производственная практика | 252 |  |  |  |  | 252 |  |
|  | Всего: | 1352 | 910 | 250 | 60 | 162 | 252 | 28 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. Организация и выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  |  | 1202 |
| МДК 01.01 Электрические машины и аппараты |  |  | 256 |
| Раздел 01 Электрические аппараты |  |  | 84 |
| Тема 1.1 Основы теории электрических аппаратов | Содержание |  | 8 |
|  | 1 | Определение, назначение, классификация электрических аппаратов. Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам | 2 |
|  | 2 | Определение, характеристика электрического контакта. Виды конструкций контактных узлов. | 2 |
|  | 3 | Материалы контактов. Режимы работы контактов | 2 |
|  | 4 | Отключение электрических цепей. Способы гашения электрической дуги. | 2 |
| Тема 1.2 Коммутационные аппараты | Содержание |  | 6 |
|  | 1 | Рубильники, переключатели, назначение, устройство, разновидности, условное графическое изображение. Разъединители, реакторы, разрядники. | 2 |
|  | 2 | Путевые и конечные выключатели: назначение, устройство, разновидности, условное графическое изображение. | 2 |
|  | 3 | Контроллеры и командоконтроллеры: назначение, устройство, разновидности. | 2 |
| Тема 1.3Аппараты защиты | Содержание |  | 24 |
|  | 1 | Назначение, принцип действия, основные параметры и характеристики электромагнитного реле. | 2 |
|  | 2 | Нейтральные реле постоянного и переменного тока. Особенности работы. | 2 |
|  | 3 | Поляризованные реле, устройство, принцип работы, достоинства, применение. | 2 |
|  | 4 | Реле тока и реле напряжения. Устройство, назначение, условия выбора. Быстродействие электромагнитных реле. | 2 |
|  | 5 | Назначение, устройство, принцип работы, основные параметры теплового реле. | 2 |
|  | 6 | Реле времени с электромагнитным замедлением: назначение, устройство, принцип работы, схемы включения | 2 |
|  | 7 | Электромеханические реле времени: типы, устройство, принцип | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  | 10 |
|  | Лабораторные работы ЛР01 Исследование электромагнитного реле ЛР02 Исследование реле времени Практические занятия ПР01Изучение электромагнитного реле тока. ПР02 Изучение теплового реле. ПР03 Изучение реле времени |  | 2 2 2 2 2 |
| Тема 1.4 Герконовые реле | Содержание |  | 4 |
|  | 1 | Магнитоуправляемые контакты, устройство, принцип действия. Реле на герконах | 2 |
|  | 2 | Герконы с элементом магнитной памяти. Герконы с большой коммутационной способностью. Преимущества и недостатки герконов. | 2 |
| Тема 1.5 Контакторы и магнитные пускатели | Содержание |  | 8 |
|  | 1 | Назначение и устройство контакторов постоянного и переменного тока | 2 |
|  | 2 | Магнитные пускатели. Устройство, типы, условия выбора. | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  | 4 |
|  | Практические занятия ПР04 Изучение конструкции контактора ПР05 Изучение работы схемы магнитного пускателя |  | 2 2 |
| Тема 1.6 Автоматические выключатели и предохранители | Содержание |  | 10 |
|  | 1 | Назначение, устройство автоматического выключателя и расцепителей. | 2 |
|  | 2 | Типы автоматических выключателей. Условия выбора автоматов и расцепителей. | 2 |
|  | 3 | Назначение, конструкция, условия выбора предохранителей. | 2 |
|  | 4 | Принцип действия, конструкция предохранителей низкого и высокого напряжения. | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  | 2 |
|  | Практические занятия ПР06 Изучение конструкции автоматического выключателя |  | 2 |
| Тема 1.7. Магнитные усилители | Содержание |  | 8 |
|  | 1 | Устройство, принцип действия магнитного усилителя, виды обмоток. | 2 |
|  | 2 | Магнитные усилители с обратными связями. Реле на магнитном усилителе | 2 |
|  | 3 | Дифференциальная схема магнитного усилителя | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР03 Исследование магнитного усилителя. |  | 2 |
| Тема 1.8 Бесконтактные полупроводниковые аппараты | Содержание |  | 14 |
|  | 1 | Работа п.п.диода в режиме переключения | 2 |
|  | 2 | Работа транзистора в режиме переключения | 2 |
|  | 3 | Электронные ключи на базе транзисторов и тиристоров | 2 |
|  | 4 | Электронные реле напряжения | 2 |
|  | 5 | Электронные реле тока | 2 |
|  | 6 | Электронные реле времени | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР04 Исследование электронных реле |  | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 01 МДК 01.01 Составление конспектов по темам, подготовка к практическим занятиям и к лабораторным работам |  |  | 2 |
| Примерная тематика домашних заданий - Материалы контактов, дугогасительные устройства, типы переключателей, основные параметры. - Устройство электромагнитных реле РТ– 40, реле давления, реле времени с электромеханическим замедлением. - Конструкции низковольтных предохранителей. - Устройство, принцип действия реверсивного магнитного усилителя. - Полупроводниковые реле времени. |  |  |  |
| Всего раздел 01 МДК 01.01 (с учетом самостоятельных работ) |  |  | 84 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК 01.01 Электрические машины и аппараты |  |  |  |
| Раздел 02 Электрические машины |  |  | 108 |
| Тема 2.1 Однофазные и трехфазные трансформаторы. | Содержание |  | 26 |
|  | 1 | Введение. Электромеханические преобразователи электроэнергии. Классификация электрических машин. | 2 |
|  | 2 | .Назначение ,область применения , принцип действия , классификация трансформаторов . | 2 |
|  | 3 | .Устройство трансформаторов , уравнение напряжений , уравнение магнито- движущих сил трансформаторов . | 2 |
|  | 4 | Трансформирование трехфазного тока и схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов . Потери и коэффициент полезного действия трансформатора . | 2 |
|  | 5 | Регулирование напряжения трансформаторов . Группы соединения трансформаторов . | 2 |
|  | 6 | Параллельная работа трансформаторов. | 2 |
|  | 7 | Специальные трансформаторы | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  | 12 |
|  | Лабораторные работы ЛР01 Исследование силового двух обмоточного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания . ЛР02Опытное определение групп соединения трех фазных двух обмоточных трансформаторов . ЛР 03 Исследование параллельной работы трехфазных двух обмоточных Практические занятия ПР01 Приведение параметров вторичной обмотки и схема замещения приведенного трансформатора ПР02 Векторная диаграмма трансформатора . ПР03 Внешняя характеристика . |  | 2 2 2 2 2 2 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Тема 2.2 Бесколлекторные машины | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 1 |  |  | Принцип действия синхронных генераторов и синхронных двигателей. |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Электродвижущая сила катушки и катушечной группы. |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Трехфазные двухслойные обмотки. Однослойные обмотки |  |  |  |  | 2 |
| Тема 2. 3 Асинхронные машины | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 1 |  |  |  | Режимы работы асинхронной машины. Устройство асинхронного двигателя . |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Уравнение напряжений. Уравнение магнитодвижущих сил и токов. |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Потери в асинхронном двигателе и коэффициент полезного действия. |  |  |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Электромагнитный момент и механические характеристики. |  |  |  |  | 2 |
|  | 5 |  |  | Рабочие характеристики асинхронного двигателя. |  |  |  |  | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия ПР04 Расчет механической характеристики асинхронного двигателя. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Тема 2.4 Пуск и регулирование скорости асинхронных двигателей | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 1 |  |  | Пуск двигателей с фазным ротором. |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Пуск двигателей с короткозамкнутым ротором. |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. |  |  |  |  | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Лабораторные работы ЛР04 Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания. ЛР05 Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной оценки. ЛР06 Исследование способов пуска трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 2 |
| Тема 2.5 Однофазные асинхронные двигатели | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  |  | Принцип действия и пуск однофазного асинхронного двигателя. Асинхронные конденсаторные двигатели. |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Работа трехфазного асинхронного двигателя от однофазной сети. |  |  |  | 1 |
|  | Контрольная работа Асинхронные двигатели |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Тема 2.6 Синхронные машины |  | Содержание |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | 1 |  |  | Возбуждение синхронных машин. Типы синхронных машин и устройство. |  |  |  | 2 |
|  |  | 2 |  |  | Магнитная цепь синхронных машин. Реакция якоря синхронных машин. |  |  |  | 2 |
|  |  | 3 |  |  | Характеристики синхронных генераторов. |  |  |  | 2 |
|  |  | 4 |  |  | Включение генераторов на параллельную работу |  |  |  | 2 |
|  |  | 5 |  |  | Угловые характеристики синхронного генератора |  |  |  | 2 |
|  |  | 6 |  |  | Колебания синхронного генератора. |  |  |  | 2 |
|  |  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Лабораторные работы ЛР 07 Исследование трехфазного синхронного генератора ЛР08 Исследование трехфазного синхронного генератора включением на параллельную работу. ЛР 09 Исследование трехфазного синхронного двигателя |  |  |  |  |  |  | 2 2 2 |
| Тема 2.7 Коллекторные машины |  | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока, устройство. | 2 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | Обмотки якоря машин постоянного тока, их развертки, Электрические схемы. | 2 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | Электродвижущая сила и электромагнитный момент машин постоянного тока. | 2 |
| Тема 2.8 Магнитное поле машины постоянного тока | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 1 |  |  |  |  | Магнитная цепь машины постоянного тока. |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  | Реакция якоря МПТ. |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  | Устранение влияния реакции якоря. |  |  | 2 |
| Тема 2.9 Коммутация в машинах постоянного тока | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 1 |  | Причины, вызывающие искрение на коллекторе |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  | Способы улучшения коммутации машин постоянного тока |  |  |  |  |  | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Лабораторные работы ЛР 10 Исследование генератора постоянного тока. ЛР 11 Исследование генератора постоянного тока, параллельного возбуждения |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 |
| Тема 2.10 Коллекторные машины | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Коллекторные генераторы постоянного тока |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Коллекторные двигатели |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Машины специального назначения: ЭМУ, тахогенераторы |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Машины специального назначения: индукционные регуляторы |  | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 02 МДК 01.01 Конспекты, доклады, построение схем обмоток якоря, лабораторные и практические работы, доклады, решение задач, подготовка к контрольной работе, выполнение схем включений асинхронных двигателей, построение различных характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Примерная тематика домашних заданий Электромеханические преобразователи. Однофазные трансформаторы. Трехфазные трансформаторы. Принцип построения обмоток статора, основные типы обмоток. Режимы работы, способы пуска асинхронных двигателей, методы регулирования частоты вращения асинхронных двигателей, построение рабочих и механических характеристик. Устройство, способы возбуждения синхронных машин, характеристики, параллельная работа синхронных генераторов. Принцип действия, устройство, магнитное поле, коммутация машин постоянного тока. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего раздел 02 МДК 01.01 (с учетом самостоятельных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК 01.01 Электрические машины и аппараты |  |  |  |
| Раздел 03 Автоматика |  |  | 64 |
| Тема 3.1 Элементы автоматики | Содержание |  | 4 |
|  | 1 | Цели и принципы управления. Примеры систем автоматического управления | 2 |
|  | 2 | Классификация и общие характеристики элементов автоматики | 2 |
| Тема 3.2Датчики | Содержание |  | 6 |
|  | 1 | Классификация датчиков. Параметрические и генераторные датчики | 2 |
|  | 2 | Омические, ёмкостные, индуктивные датчики. Виды генераторных датчиков | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР01 Исследование параметрического и термоэлектрического датчиков. |  | 2 |
| Тема 3. 3 Усилители | Содержание |  | 8 |
|  | 1 | Классификация усилителей. Основные характеристики. Магнитный усилитель, устройство, принцип действия. | 2 |
|  | 2 | Электромашинные усилители. Устройство и принцип действия электромашинного усилителя с поперечным полем. Достоинства, недостатки, область применения. | 2 |
|  | 3 | Усилитель золотникового типа, устройство, принцип действия, область применения. Электронные усилители. | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР02 Исследование магнитного усилителя |  | 2 |
| Тема 3.4 Задающие устройства и устройства сравнения | Содержание |  | 4 |
|  | 1 | Задающие устройства | 2 |
|  | 2 | Устройства сравнения | 2 |
| Тема 3.5 Переключающие устройства и | Содержание |  | 10 |
|  | 1 | Контактные и бесконтактные реле, основные характеристики, принцип работы | 2 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| распределители |  | распределителей |  |
|  | 2 | . Распределители. Классификация. Принцип работы контактных и бесконтактных | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  | 6 |
|  | Лабораторные работы ЛР03 Исследование работы контактных переключающих устройств ЛР04 Исследование работы бесконтактных реле и распределителей. ЛР05 Испытание бесконтактных устройств |  | 2 2 2 |
| Тема 3.6 Исполнительные устройства | Содержание |  | 7 |
|  | 1 | Типы исполнительных устройств. Основные требования предъявляемые к исполнительным устройствам. Электродвигатели в системах автоматизации. Особенности работы. | 2 |
|  | 2 | Электромагниты. Электромагнитные муфты, виды, устройство и принцип действия фрикционных и индукционных электромагнитных муфт. | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  | 4 |
|  | Практические занятия ПР01 Характеристики элементов автоматики |  | 2 |
|  | Контрольные работы |  | 1 |
|  | КР01 Характеристики элементов автоматики |  | 1 |
| Тема 3.7 Системы автоматического управления и регулирования | Содержание |  | 5 |
|  | 1 | Классификация, функции, принцип построения систем автоматического управления. Понятие обратной связи | 1 |
|  | 2 | Автоматический потенциометр, автоматический мост, система стабилизации | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР06 Изучение дистанционной и следящей систем. |  | 2 |
| Тема 3.8 Типовые звенья систем автоматического регулирования | Содержание |  | 4 |
|  | 1 | Типы звеньев систем автоматического регулирования, передаточная функция, переходные характеристики звеньев. | 2 |
|  | 2 | Передаточные и частотные характеристики звеньев. | 2 |
| Тема 3.9 Анализ устойчивости систем автоматического регулирования | Содержание |  | 8 |
|  | 1 | Понятие устойчивости системы автоматического регулирования. Показатели качества работы САР. | 2 |
|  | 2 | Анализ устойчивости замкнутой системы. Методы повышения устойчивости системы автоматического регулирования. | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  | 4 |
|  | Лабораторные работы ЛР07 Устойчивость систем автоматического регулирования. Практические занятия ПР02 Исследование систем автоматического регулирования |  | 2 2 |
| Тема 3.10 Цифровые системы автоматического управления | Содержание |  | 6 |
|  | 1 | Включение ЭВМ в САУ. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. | 2 |
|  | 2 | Системы числового программного управления. Промышленные роботы. Управляющие микро ЭВМ. | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР08 Испытания аналогового вычислительного комплекса АВК-6 |  | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 03 МДК 01.01 Составление конспектов по темам, подготовка к лабораторным работам, оформление отчётов, подготовка к практическим занятиям, контрольной работе. |  |  | 2 |
| Примерная тематика домашних заданий Механические автоматы, суппорт А.Нартова, регуляторы И.И.Ползунова, Дж Уатта. Контактные датчики. Магнитоупругие датчики. Датчики Холла. Термометрические и фотоэлектрические датчики Пневматические и гидравлические усилители с обратными связями |  |  |  |
| Схема параметрического стабилизатора напряжения. «Герконовые реле», «Шаговый искатель», «Мультиплексор» Электромагниты: назначение, классификация, виды конструкций. Промышленные роботы. Структура ЦВМ. |  |  |  |
| Всего раздел 03 МДК 01.01 (с учетом самостоятельных работ) |  |  | 64 |
| Всего МДК 01.01 |  |  | 256 |
| МДК 01. 02 Электроснабжение |  |  | 190 |
| Раздел 01 Электроснабжение отрасли |  |  | 132 |
| Тема 1.1 Классификация потребителей электрической энергии | Содержание |  | 10 |
|  | 1 | Изучение предмета«Электроснабжение» в рамках образовательной программы.Основные определения | 2 |
|  | 2 | Основные характеристики потребителей электрической энергии | 2 |
|  | 3 | Классификация потребителей по отраслям промышленности(черная металлургия,машиностроение) | 2 |
|  | 4 | Классификация потребителей по отраслям промышленности(цветная металлургия,химическая,нефтепереработка) | 2 |
|  | 5 | Классификация потребителей по отраслям промышленности(строительная) | 2 |
| Тема 1.2 Внутрицеховое электроснабжение объектов | Содержание |  | 4 |
|  | 1 | Режимы работы и категории ЭП по надежности электроснабжения.Графики электрических нагрузок. | 2 |
|  | 2 | Основные физические величины,используемые при расчете электрических нагрузок | 2 |
| Тема 1.3 Назначение и выбор электрических сетей напряжением до 1000 В | Содержание |  | 14 |
|  | 1 | Выбор сечения проводов, кабелей, шинопроводов по допустимому нагреву их электрическим током. | 2 |
|  | 2 | Методы определения электрических нагрузок цехов автопрома и других объектов. | 2 |
|  | 3 | Расчет электрических нагрузок методом коэффициента максимума | 2 |
|  | 4 | Выбор мощности и числа трансформаторов, устанавливаемых на ТП. | 2 |
|  | 5 | Современные электрические сети освещения многопролетных цехов. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 4 |
|  | Практические занятия ПР01 Выбор сечения проводов, кабелей и шинопроводов по допустимому току I доп. нагрева. ПР02 Решение примеров по расчету электрических нагрузок |  | 2 2 |
| Тема 1.4 Защита электрических сетей и установок напряжением до 1000В | Содержание |  | 8 |
|  | 1 | Виды защит электрических сетей напряжением до 1000 В от токов коротких замыканий и длительных перегрузок. | 2 |
|  | 2 | Назначение, устройство, защитные характеристики и условия выбора аппаратов защиты. | 2 |
|  | 3 | Понятие об избирательности (селективности) действия защиты. Построение карты селективности. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 2 |
|  | Практические занятия ПР03 Расчет нагрузок питающих линий и защиты их предохранителями и автоматами |  | 2 |
| Тема 1.5 Выбор и расчет электрических сетей на потери напряжения | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1 | Основные понятия – потери и падение напряжения в электрической сети. Требования ПУЭ к величине потери напряжения. | 2 |
|  | 2 | Способы определения потери напряжения. Способы снижения потерь напряжения в электрических сетях. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 2 |
|  | Практические занятия ПР04 Примеры расчета электрических сетей на потерю напряжения |  | 2 |
| Тема 1.6 Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности | Содержание учебного материала |  | 8 |
|  | 1 | Основные понятия о показателях качества электроэнергии. Требования к показателям качества электрической энергии согласно ПУЭ. | 2 |
|  | 2 | Способы регулирования напряжения в сетях | 2 |
|  | 3 | Практические методы повышения коэффициента мощности. Определение мощности компенсирующих устройств и их размещение в электрической сети. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 2 |
|  | Практические занятия ПР05 Расчет мощности компенсирующего устройства с выбором типа и места установки. |  | 2 |
| Тема 1.7 Внутризаводское электроснабжение объектов | Содержание учебного материала |  | 16 |
|  | 1 | Назначение и устройство электрических подстанций и распределительных устройств. | 2 |
|  | 2 | Силовые трансформаторы электрических станций и подстанций. | 2 |
|  | 3 | Шины, изоляторы, разъединители, отделители, короткозамыкатели.. | 2 |
|  | 4 | Высоковольтные выключатели и их привода. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 8 |
|  | Практические занятия ПР06 Выбор места расположения и мощности трансформаторных подстанций. ПР07 Способы гашения дуги в электрических аппаратах ПР08 Высоковольтный выключатель ВВ/ТЭЛ-10 ПР09 Ознакомление с конструкцией приводов высоковольтных аппаратов. |  | 2 2 2 2 |
| Тема 1.8 Ток короткого замыкания, расчет токов короткого замыкания | Содержание |  | 20 |
|  | 1 | Причины, виды коротких замыканий. Выбор точек короткого замыкания. Расчетная схема и схема замещения. | 2 |
|  | 2 | Определение сопротивлений элементов цепи короткого замыкания в Ом и относительных единицах. | 2 |
|  | 3 | Расчет токов короткого замыкания в электрических установках до 1000 В. | 2 |
|  | 4 | Электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания. | 2 |
|  | 5 | Основные сведения о выборе подстанционного оборудования по номинальным параметрам и по действию токов коротких замыканий. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 10 |
|  | Практические занятия ПР10 Расчетная схема и схема замещения. Выбор точек к.з. ПР11 Расчет токов короткого замыкания в электрических установках до 1000В ПР12 Расчет токов короткого замыкания в системе электроснабжения ПР13 Условия выбора высоковольтного оборудования с учетом действия токов к.з. ПР14 Выбор высоковольтного кабеля напряжением 6 -10 кВ |  | 2 2 2 2 2 |
| Тема 1.9 Заземление и зануление в электрических установках | Содержание |  | 8 |
|  | 1 | Назначение и принцип действия заземляющего и зануляющего устройства в электроустановках. Требования ПУЭ, предъявляемые к заземлению. | 2 |
|  | 2 | Нормируемые величины сопротивлений растеканию тока в заземляющем устройстве. Расчет заземляющих устройств в сетях до 1000 В и в сетях выше 1000 В. Защитные отключающие устройства (УЗО). | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 4 |
|  | Практические занятия ПР15 Порядок расчета и практическое выполнение защитного заземления ПР16 Расчет защитного заземления объектов |  | 2 2 |
| Тема 1.10 Элементы техники высоких напряжений в системах электроснабжения | Содержание |  | 8 |
|  | 1 | Общие сведения о технике высоких напряжений. Виды перенапряжений в электрических установках. | 2 |
|  | 2 | Защита воздушных линий, подстанций и объектов от атмосферных перенапряжений. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 4 |
|  | Практические занятия ПР17 Разрядники ПР18 Молниезащита цехов и объектов |  | 2 2 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту Тематика курсовых проектов: КП01 Выдача задания. Объем проекта. Введение. Выбор напряжения силовой и осветительной сети КП02 Расчет мощности на электроосвещение цеха КП03 Выбор электроприемников, пусковой и защитной аппаратуры для пролета с подробной планировкой КП04 Расчет электрических нагрузок КП05 Мероприятия по повышению коэффициента мощности КП06 Выбор схемы электроснабжения, числа и мощности трансформаторов цеховой ТП КП07 Выбор питающей сети цеха и распределительной сети участка 0.4 кВ КП08 Расчет питающей сети цеха и распределительной сети участка 0.4 кВ Выбор аппаратов защиты сети 0.4кВ КП09 Расчет т к з и построения карты селективности ступеней МТЗ КП10 Выбор ячейки на РП. Выбор и проверка аппаратуры ячейки КП11 Расчет и выбор в.в. кабеля КП12 Проверка графической части КП13 Расчет защитного заземления цеха КП14 Предзащита КП15 Защита |  |  | 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Всего Раздел 01 МДК01.02 |  |  | 132 |
| МДК 01. 02 Электроснабжение |  |  |  |
| Раздел 02 Релейная защита |  |  | 58 |
| Тема 1.1 Основные понятия и виды релейной защиты | Содержание |  | 22 |
|  | 1 | Общие сведения о релейной защите | 2 |
|  | 2 | Схемы включения обмоток измерительных трансформаторов тока и напряжения | 2 |
|  | 3 | Источники оперативного тока в системах релейной защиты | 2 |
|  | 4 | Устройство основных реле в схемах защиты | 2 |
|  | 5 | Принцип действия основных реле в схемах защиты | 2 |
|  | 6 | Устройство электронных реле | 2 |
|  | 7 | Максимальная токовая защита МТЗ и токовая отсечка | 2 |
|  | 8 | Расчет токов срабатывания реле МТЗ и ТО | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 6 |
|  | Лабораторные работы ЛР01 Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока Практические занятия ПР01 Устройство и принцип действия реле ПР02 Устройство и принцип действия электронных реле |  | 2 2 2 |
| Тема 1.2 Защита отдельных элементов системы электроснабжения | Содержание |  | 16 |
|  | 1 | Защита силовых трансформаторов | 2 |
|  | 2 | Оценка основных защит силовых трансформаторов | 2 |
|  | 3 | Защита воздушных и кабельных линий | 2 |
|  | 4 | Защита высоковольтных электродвигателей | 2 |
|  | 5 | Защита от замыканий на землю | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 6 |
|  | Лабораторные работы ЛР02 Испытание релейной максимальной токовой защиты с применением индукционного токового реле |  | 2 |
|  | ЛР03 Испытание релейной защиты высоковольтного электродвигателя ЛР04 Испытание релейной защиты понижающего трансформатора |  | 2 2 |
| Тема 1. 3 Автоматизация в системах электроснабжения | Содержание |  | 14 |
|  | 1 | Общие сведения по автоматизации в системах электроснабжения | 2 |
|  | 2 | Автоматизация работы компенсирующих устройств | 2 |
|  | 3 | Самозапуск электродвигателей | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 8 |
|  | Практические занятия ПР03 АВР резервного ввода ПР04 АВР секционного выключателя ПР05 Автоматическое повторное включение (АПВ) ЛЭП на постоянном токе ПР06 Автоматическая разгрузка по частоте (АЧР |  | 2 2 2 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела МДК 01.02 Конспекты аудиторных занятий, составление конспектов, подготовка докладов, подготовка к зачету и контрольной работе, оформление лабораторных и практических работ, выполнение расчетов, решение задач, работа со справочной и нормативной документацией: ПУЭ, ЕСКД и выполнение курсового проекта Примерная тематика домашних заданий - альтернативные источники электроэнергии, мир ищет энергию; - современное силовое и осветительное электрооборудование; - современные аппараты защиты и УЗО; - конструктивное выполнение электрических сетей до 1000В и выше; - чтение чертежей и схем подстанций и распределительных устройств; - современное высоковольтное оборудование подстанций и распределительных устройств. |  |  | 6 |
| Всего Раздел 02 МДК 01.02 |  |  | 58 |
| Всего МДК 01.02 |  |  | 190 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  |  |  | 144 |
| Раздел 01 Монтаж электрооборудования |  |  |  | 40 |
| Тема 1.1 Монтаж внутренних электросетей | Содержание |  |  | 8 |
|  | 1 | Общие сведения об организации электромонтажных работ. Сведения о стандартах и основной нормативно технической документации. Оборудование, приспособления, приборы, применяемые при электромонтажных работах. |  | 2 |
|  | 2 | Требования к электропроводкам. Методы прокладки проводов. Нормы приемосдаточных испытаний. |  | 2 |
|  | 3 | Монтаж защитного заземления, шинопроводов, осветительной аппаратуры, светильников. |  | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  |  | 2 |
|  | Практические занятия ПР01Составление и сборка схемы электропроводки однокомнатной квартиры. |  |  | 2 |
| Тема 1.2 Монтаж кабельных линий | Содержание |  |  | 8 |
|  | 1 | Область применения кабельных линий. Общие требования Элементы конструкций силового кабеля. Хранение кабелей. Основные методы и технологии монтажа кабелей напряжением до 10 кв. |  | 2 |
|  | 2 | Монтаж кабельных концевых заделок и соединительных муфт. Объем и нормы испытаний смонтированных кабелей. Техника безопасности при монтаже кабельных линий. |  | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  |  | 4 |
|  | Практические занятия ПР02 Составление технологической карты ступенчатой разделки силового кабеля с бумажной изоляцией ПР03 Изучение методов определения мест повреждения кабельных линий. |  |  | 2 2 |
| Тема 1.3 Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций. | Содержание |  |  | 8 |
|  | 1 | Конструкции, назначение элементов электрооборудования трансформаторных подстанций. Общие требования. Организация и последовательность работ по монтажу подстанций. Монтаж изоляторов, ошиновки, заземляющих устройств. |  | 2 |
|  | 2 | Монтаж разъединителей, выключателей нагрузки, масляных выключателей, приводов. Монтаж ТТ и ТН токоограничивающих аппаратов, предохранителей, реакторов разрядников. Монтаж и испытание КРУ и трансформаторных подстанций. |  | 2 |
|  | 3 | Монтаж и сборка силовых трансформаторов. Способы сушки силовых трансформаторов. Монтаж и сборка вторичных цепей, аккумуляторов, статических конденсаторов. Объем и нормы испытания оборудования подстанций. Техника безопасности при монтаже подстанций. |  | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  |  |  |
|  | Практические занятия ПР04 Изучение способов сушки изоляции обмоток трансформаторов. |  |  | 2 |
| Тема 1.4 Монтаж электрических двигателей и аппаратов. | Содержание |  |  | 10 |
|  | 1 | Организация и технология работ по монтажу электрических машин и аппаратов Монтаж электрических машин. |  | 2 |
|  | 2 | Сушка электрических машин. Монтаж аппаратов и станций управления электрическими двигателями. Объем и нормы испытаний электрических машин при монтаже и наладке. Техника безопасности при монтаже электрических машин. |  | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР01 Проверка электрических соединений схемы управления электрическим двигателем переменного тока. Практические занятия ПР05 Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей. ПР06 Изучение методов определения мест повреждения кабельных линий. |  |  | 2 2 2 |
| Тема 1.5 Монтаж электрооборудования кранов и подъемников. | Содержание |  |  | 6 |
|  | 1 | Требования к электрооборудованию кранов и подъемников. |  | 2 |
|  | 2 | Монтаж троллей и электропроводки. |  | 2 |
|  | 3 | Монтаж электрических машин и аппаратов Техника безопасности при монтаже электрооборудования крана. |  | 1 |
|  | Контрольная работа 01 Монтаж электрооборудования |  |  | 1 |
| Всего раздел 01 МДК 01.03 |  |  |  | 40 |
| Раздел 02 Эксплуатация электрооборудования |  |  |  | 54 |
| Тема 2.1 Организация эксплуатации и приемка смонтированного электрооборудования | Содержание |  |  | 4 |
|  | 1 | Задачи рациональной эксплуатации энергохозяйства. Управление энергохозяйством промышленного предприятия. |  | 2 |
|  | 2 | Приемка в эксплуатацию электроустановок. Организация планово- предупредительного ремонта ППР. |  | 2 |
| Тема 2.2 Эксплуатация электрических внутрицеховых сетей и осветительных установок. | Содержание |  |  | 10 |
|  | 1 | Приемка в эксплуатацию внутрицеховых электросетей и осветительных установок. Нормы и объемы приемосдаточных испытаний. |  | 2 |
|  | 2 | .Эксплуатация внутрицеховых электросетей. |  | 2 |
|  | 3 | Эксплуатация осветительных электроустановок. Особенности эксплуатации газоразрядных источников света.. |  | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  |  | 4 |
|  | Лабораторные работы ЛР02 Исследование работы люминесцентных ламп при включении с различными пускорегулирующими аппаратами. ЛР03 Проверка исправности люминесцентных ламп, пускорегулирующей аппаратуры. |  |  | 2 2 |
| Тема 2.3 Эксплуатация кабельных линий напряжением до 10 КВ | Содержание учебного материала |  |  | 6 |
|  | 1 | Приемка в эксплуатацию кабельных линий. |  | 2 |
|  | 2 | Документация на приемку кабельной линии. Эксплуатация кабельной линии. |  | 2 |
|  | 3 | Испытание и определение мест повреждения в кабельных линиях. Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий. |  | 2 |
| Тема 2.4 Эксплуатация трансформаторных подстанций | Содержание учебного материала |  |  | 14 |
|  | 1 | Приемка в эксплуатацию трансформаторных подстанций и распределительных устройств. |  | 2 |
|  | 2 | Сроки осмотров, ремонт, профилактических испытаний электрооборудования подстанций и распределительных устройств. |  | 2 |
|  | 3 | Эксплуатация силовых трансформаторов, сроки осмотров. |  | 2 |
|  | 4 | Эксплуатация трансформаторного масла. Оперативные переключения. |  | 2 |
|  | 5 | Контроль за нагрузкой и температурой. Схемы фазировки силовых трансформаторов на напряжение 380 В. |  | 2 |
|  | 6 | Эксплуатация аккумуляторных батарей, комплектных конденсаторных установок, приборов релейной защиты, электроизмерительных приборов, устройств автоматики, телемеханики, связи .Техника безопасности при эксплуатации трансформаторных подстанций. |  | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  |  | 2 |
|  | Практические занятия ПР07 Изучение объема и последовательность испытаний силовых трансформаторов напряжением до 35 кв. |  |  | 2 |
| Тема 2.5 Эксплуатация электроприводов и аппаратуры управления | Содержание учебного материала |  |  | 14 |
|  | 1 | Объем и последовательность приемки в эксплуатацию электроприводов и заземляющих устройств. Нормы и объемы приемосдаточных испытаний электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры. |  | 2 |
|  | 2 | Эксплуатация электродвигателей постоянного и переменного тока. Основные неисправности электродвигателей переменного и постоянного тока, их обнаружение и устранение. |  | 2 |
|  | 3 | Эксплуатация подшипников. Уход за контактными кольцами, коллектором, щетками. Типы и порядок выбора щеток. |  | 2 |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |  |  | 8 |
|  | Лабораторные работы ЛР04 Методы исследования обмоток электрических машин по их сопротивлению Практические занятия ПР08 Порядок разборки и сборки электродвигателей переменного тока ПР09 Порядок разборки и сборки электродвигателей постоянного тока ПР10 Изучение способов определения воздушных зазоров в электрических машинах |  |  | 2 2 2 2 |
| Тема 2.6 Эксплуатация электрооборудования кранов | Содержание учебного материала |  |  | 6 |
|  | 1 | .Объем и последовательность приемки в эксплуатацию электрооборудования кранов и лифтов. Объем и порядок испытаний. |  | 2 |
|  | 2 | Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования кранов |  | 2 |
|  | 3 | Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования подъемников. Нормы и объемы испытаний. Техника безопасности при эксплуатации кранов и подъемников. |  | 1 |
|  | Контрольная работа 02 |  |  | 1 |
|  | Эксплуатация электрооборудования |  |  | 1 |
| Всего раздел 02 МДК 01 .03 |  |  |  | 54 |
| Раэдел 03 Ремонт электрооборудования |  |  |  | 46 |
| Тема 3.1 Ремонт внутрицеховых электросетей и освещения. Ремонт кабельных линий. | Содержание |  |  | 6 |
|  | 1 | Возможные повреждения и ремонт шинопроводов, электрооборудования силовых и осветительных распределительных пунктов сетей и установок. Техника безопасности при ремонте внутрицеховых электросетей. |  | 2 |
|  | 2 | Ремонт кабелей со свинцовой и алюминевой оболочкой. Ремонт джутового и броневого покрова, концевых заделок. |  | 2 |
|  | 3 | Испытание кабельных линий после ремонта. Техника безопасности при ремонте кабельных линий. |  | 2 |
| Тема 3.2 Ремонт силовых трансформаторов и электрооборудования подстанций | Содержание |  |  | 20 |
|  | 1 | Неисправности трансформаторов и организация их ремонта. |  | 2 |
|  | 2 | Разборка силового трансформатора Ремонт обмоток. |  | 2 |
|  | 3 | Ремонт магнитопровода, вводов, бака, расширителя, выхлопной трубы, маслоуказателя, переключателя напряжений. |  | 2 |
|  | 4 | Сборка и испытание силовых трансформаторов. |  | 2 |
|  | 5 | Ремонт и испытание измерительных трансформаторов тока. |  | 2 |
|  | 6 | Ремонт и испытание измерительных трансформаторов напряжения. |  | 2 |
|  | 7 | Ремонт сварочных трансформаторов |  | 2 |
|  | 8 | Ремонт масляных и электромагнитных выключателей |  | 2 |
|  | 9 | Ремонт комплектных распределительных устройств . |  | 2 |
|  | 10 | Испытание электрооборудования подстанций. |  | 2 |
| Тема 3.3 Ремонт механической части электрических машин | Содержание |  |  | 8 |
|  | 1 | Организация электроремонтных цехов и участков на промышленных предприятиях |  | 2 |
|  | 2 | Правила сборки двигателей. Измерительный и контрольный инструмент. |  | 2 |
|  | 3 | Типы подшипников, их неисправности, Текущий и капитальный ремонт. |  | 2 |
|  | 4 |  | Виды неисправностей коллекторов , контактных колец , щеточного аппарата их обнаружение , устранение . Техника безопасности при выполнении ремонта . | 2 |
| Тема 3.4 Ремонт обмоток электрических машин переменного тока. | Содержание |  |  | 6 |
|  | 1 | Виды неисправностей обмоток электрических машин переменного тока. Изготовление и укладка пазовой изоляции и обмоток. |  | 2 |
|  | 2 | Пропитка и сушка электрических двигателей переменного тока. Проверка маркировки выводных концов. |  | 2 |
|  | 3 | Испытание электродвигателей после ремонта. Определение номинальных данных асинхронных двигателей. Техника безопасности при пайке, пропитке, испытании двигателей после ремонта. |  | 2 |
| Тема 3.5 Ремонт обмоток машин постоянного тока, пускорегулирующей аппаратуры | Содержание |  |  | 6 |
|  | 1 | Виды неисправностей обмоток якоря, обмоток возбуждения. Обнаружение и устранение неисправностей обмоток машин постоянного тока. |  | 2 |
|  | 2 | Пропитка и сушка обмоток машин постоянного тока. Проверка сопротивления изоляции обмоток, сопротивление обмоток постоянному току. Проверка маркировки и соединения обмоток. Испытание обмоток машин постоянного тока. Техника безопасности при ремонте обмоток. |  | 2 |
|  | 3 | Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Виды и причины повреждений, ремонт и регулировка пускорегулирующей аппаратуры. Испытание изоляционных частей. |  | 1 |
|  | Контрольная работа 03 Ремонт электрооборудования |  |  | 1 |
|  | Всего раздела 03 МДК 01.03 |  |  | 46 |
| Самостоятельная работа обучающихся при изучении МДК 01.03 Составление конспектов, оформление рефератов, подготовка докладов, разработка тестов, подготовка к контрольной работе, подготовка к зачету. |  |  |  | 4 |
| Примерная тематика домашних заданий Основные неисправности электроустановок. Способы устранения неисправностей. Приборы, приспособления, инструмент применяемый при ремонте электрооборудования, электроустановок. Необходимая документация после окончания ремонтных работ. |  |  |  |  |
| Всего МДК 01.03 (с учетом самостоятельной работы) |  |  |  | 144 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование. |  |  |  |
| Раздел 01 Электропривод |  |  | 100 |
| Тема 1.1 Механические характеристики механизмов. Статические и динамические нагрузки | Содержание |  | 4 |
|  | 1 | Назначение и виды электроприводов. История развития электропривода. Преимущества электропривода. | 2 |
|  | 2 | Виды механических характеристик механизмов. Определение статического момента. Активный и реактивный статический момент. Понятие динамического момента. Момент инерции. | 2 |
| Тема 1.2 Основное уравнение движения электропривода. Приведение движений к одной оси | Содержание |  | 8 |
|  | 1 | Основное уравнение движения электропривода. Условие возникновения динамического момента. | 2 |
|  | 2 | Приведение движений к одной оси. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР01 Определение момента инерции методом свободного выбега Практические занятия ПР01 Приведение системы электропривода к валу электродвигателя механизма |  | 2 2 |
| Тема 1.3 Режимы работы электродвигателей постоянного тока и его механические характеристики | Содержание |  | 6 |
|  |  | Механические характеристики электродвигателей постоянного тока параллельного возбуждения. Уравнение скоростной и механической характеристик. | 2 |
|  |  | Расчёт и построение механических характеристик электродвигателей постоянного тока параллельного возбуждения. | 2 |
|  |  | Механические характеристики электродвигателей постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения, их эксплуатационные свойства. | 2 |
| Тема 1.4 Пуск, торможение и реверс электродвигателя постоянного тока | Содержание |  | 6 |
|  |  | Необходимость в пусковых сопротивлениях. Расчёт пусковых сопротивлений аналитическим и графическим методами. | 2 |
|  |  | Тормозные режимы двигателей постоянного тока параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. Вид механических характеристик. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 2 |
|  | Практические занятия ПР02 Расчёт и построение пусковой диаграммы электродвигателя постоянного тока параллельного возбуждения. |  | 2 |
| Тема 1.5 Регулирование скорости электродвигателей постоянного тока | Содержание |  | 6 |
|  | 1 | Показатели регулирования. Методы регулирования скорости двигателей постоянного тока параллельного возбуждения. Вид механических характеристик. | 2 |
|  | 2 | Методы регулирования скорости двигателей постоянного тока последовательного возбуждения. Вид механических характеристик. | 2 |
|  | 3 | Система генератор-двигатель, электропривод, принцип работы, режимы работы электродвигателя, расширение диапазона регулирования скорости, достоинства, недостатки систем. Электропривод с электромашинным и магнитным усилителями, с тиристорным регулятором напряжения. | 2 |
| Тема 1.6 Механические характеристики электродвигателей переменного тока | Содержание |  | 8 |
|  | 1 | Механические характеристики электродвигателей переменного тока. Уравнение Клосса. | 2 |
|  | 2 | Расчёт и построение механических характеристик. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 4 |
|  | Лабораторные работы ЛР02 Исследование механических характеристик асинхронного электродвигателя с фазным ротором. Практические занятия ПР03 Расчёт и построение механической характеристики асинхронного электродвигателя |  | 2 2 |
| Тема 1.7 Пуск, торможение, регулирование скорости асинхронного электродвигателя | Содержание |  | 8 |
|  | 1 | Особенности пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором, расчет пусковых сопротивлений. | 2 |
|  | 2 | Тормозные режимы асинхронного двигателя, вид механических характеристик. Реверсирование асинхронного двигателя. | 2 |
|  | 3 | Способы регулирования скорости асинхронного двигателя переменного тока. Вид механических характеристик. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР03 Исследование схемы управления асинхронным двигателем с фазным ротором. |  | 2 |
| Тема 1.8 Электропривод с синхронным электродвигателем | Содержание |  | 6 |
|  | 1 | Механическая, угловая характеристики синхронного двигателя. Методы пуска и торможения синхронного электродвигателя. Достоинства синхронного электродвигателя. | 2 |
|  | 2 | Электропривод с вентильным электродвигателем. Особенности работы, область применения. Электропривод с шаговым электродвигателем. Особенности работы, область применения | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР04 Испытание синхронного электропривода. |  | 2 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Тема 1.9 Взаимосвязанный электропривод. | Содержание |  | 5 |
|  | 1 | Определение взаимосвязанного электропривода, его преимущества. Электрический вал, принцип работы. | 2 |
|  | 2 | Многодвигательный электропривод, применение, вид механических характеристик. | 2 |
|  | КР01 по разделам 1- 3. |  | 1 |
| Тема 1.10 Переходные процессы в электроприводе. | Содержание |  | 3 |
|  | 1 | Энергетические показатели электропривода. Потери мощности и энергии в электроприводе. Способы повышения КПД и соs φ. | 1 |
|  | 2 | Переходные процессы в электроприводе. Потери мощности и энергии. Способы уменьшения потерь энергии во время переходных процессов в системе генератор – двигатель. | 2 |
| Тема 1.11 Выбор двигателя для электропривода. | Содержание |  | 8 |
|  | 1 | Режимы работы электродвигателей. Нагрузочные диаграммы. | 2 |
|  | 2 | Выбор системы электропривода. Выбор мощности электродвигателя для длительного, кратковременного и повторно – кратковременного режимов. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР05 Снятие, исследование нагрузочной диаграммы. Практические занятия ПР04 Расчёт мощности и выбор электродвигателя по нагрузочной диаграмме методом эквивалентного момента. |  | 2 2 |
| Тема 1.12 Разомкнутые системы электропривода | Содержание |  | 12 |
|  | 1 | Электрические аппараты ручного и автоматического управления. Назначение, условия выбора, условное графическое изображение. | 2 |
|  | 2 | Виды аппаратов защиты и блокировки в электроприводе. Типовые схемы включения. | 2 |
|  | 3 | Типовые узлы и схемы управления электроприводов с двигателями постоянного тока. | 2 |
|  | 4 | Типовые узлы и схемы управления электроприводов с асинхронными двигателями. | 2 |
|  | 5 | Управление синхронными двигателями. Типовые узлы и схемы управления | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 2 |
|  | Практические занятия ПР05 Выбор аппаратов управления и защиты для схемы управления электроприводом. |  | 2 |
| Тема 1.13 Замкнутые системы электропривода | Содержание |  | 16 |
|  | 1 | Принцип построения замкнутых систем электропривода. Обратные связи в электроприводе. Схема с общим усилителем с подчинённым регулированием. | 2 |
|  | 2 | Технические средства замкнутых схем управления электроприводом Замкнутые системы управления электроприводом с двигателями постоянного тока и электроприводом с асинхронными двигателями | 2 |
|  | 3 | Комплектные электроприводы. Классификация комплектных электроприводов. Следящий электропривод. Схема, принцип действия. | 2 |
|  | 4 | Электропривод с программным управлением. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 8 |
|  | Лабораторные работы ЛР06 Исследование разомкнутой системы автоматического регулирования с тиристорным преобразователем. ЛР07 Исследование схемы управления двигателем постоянного тока с магнитным усилителем. ЛР08 Изучение регулировочных свойств электропривода переменного тока. Практические занятия ПР06 Составление функциональных электрических и логических схем. |  | 2 2 2 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 02 МДК 01.03 Составление конспектов. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам. Оформление отчётов. Подготовка к контрольной работе |  |  | 4 |
| Примерная тематика домашних заданий Исторические сведения о развитии электропривода. Устройство и принцип действия вентильного электродвигателя Классы нагревостойкости электроизоляции. Условия выбора электродвигателей. Схема управления реверсивным электроприводом на логических элементах. Схема управления двигателями постоянного тока. Схема управления электродвигателями переменного тока. Замкнутые системы электропривода с двигателями постоянного тока и с двигателями переменного тока. |  |  |  |
| Всего раздела 01 МДК 01.04 (с учетом самостоятельных работ) |  |  | 100 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  |  |  |  |  | Объем часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 02 Электрическое и электромеханическое оборудование |  |  |  |  |  |  | 134 |  |
| Тема 2.1 Электрическое освещение | Содержание |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  | 1 |  |  |  | Основы светотехники |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  |  | Источники света: лампы накаливания, люминисцентные лампы. ртутно - дуговые лампы, светодиодные лампы. |  | 2 |  |
|  | 3 |  |  |  | Осветительные приборы. |  | 2 |  |
|  | 4 |  |  |  | Электроосвещение. |  | 2 |  |
|  | 5 |  |  |  | Правила и нормы искусственного освещения. Основные методы расчета осветительных установок. |  | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Лабораторные работы ЛР01 Испытание схем электроосвещения Практические занятия ПР01 Рассчитать электроосвещение помещения |  |  |  |  |  | 2 2 |  |
| Тема 2.2 Электрооборудование термических установок |  | Содержание |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1 |  | Область применения и конструкции термических установок. Электрооборудование термических установок |  |  | 2 |  |
|  |  | 2 |  | Схемы управления термическими установками. |  |  | 2 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Лабораторные работы ЛР 02 Исследование схемы электрической печи. ЛР 03 Испытание электросварочной установки. |  |  |  |  | 2 2 |  |
| Тема 2.3 Электрооборудование установок для нанесения покрытий |  | Содержание |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1 |  | Конструкции, область применения, типы и принцип действия установок для нанесения покрытий. |  |  | 2 |  |
|  |  | 2 | Электрооборудование и электрические схемы управления установками для нанесения покрытий. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2. 4 Электрооборудование обрабатывающих установок |  | Содержание |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | .Общие сведения об обрабатывающих установках. | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Электрооборудование токарных и универсально токарных станков. | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Электрооборудование карусельных станков. | 2 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Электрооборудование сверлильных станков. | 2 |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Электрооборудование расточных станков | 2 |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Электрооборудование строгальных станков | 2 |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Электрооборудование фрезерных станков | 2 |  |  |
|  |  | 8 |  |  | Электрооборудование шлифовальных станков | 2 |  |  |
|  |  | 9 |  |  | Электрооборудование агрегатных станков | 2 |  |  |
|  |  | 10 |  |  | Электрооборудование автоматических линий | 2 |  |  |
|  |  | 11 |  |  | Электрооборудование станков с программным управлением | 2 |  |  |
|  |  | 12 |  |  | Электрооборудование кузнечно -прессовых машин | 1 |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  | Лабораторные работы ЛР04 Исследование тиристорного преобразователя ЛР05 Испытание схемы макета автоматической линии ЛР06 Испытание электрооборудования станков с программным управлением ЛР07 Испытание схемы винтового пресса Практические занятия ПР02 Расчет мощности электродвигателей металлорежущего станка ПР03 Расчет выпрямителя на активную нагрузку |  |  |  | 2 2 2 2 2 2 |  |  |
|  |  | Контрольная работа |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | КР 01 Электрооборудование металлорежущих станков . |  |  |  | 1 |  |  |
| Тема 2.5 Электрооборудование общепромышленных машин |  | Содержание |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Электрооборудование механизмов непрерывного транспорта. | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Общие сведения о мостовых кранов. | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Требования к электроприводу мостовых кранов. Особенности работы мостовых кранов. | 2 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Выбор рода тока и типы электроприводов. | 2 |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Крановые тормозные устройства. Грузоподъемные электромагниты | 2 |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Крановая аппаратура управления и защиты Электрические схемы контроллерного, контакторного, тиристорного управления двигателями крановых механизмов . | 2 |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Электрооборудование подвесных тележек. | 2 |  |  |
|  |  | 8 |  |  | Электрооборудование и автоматизация лифтов. | 2 |  |  |
|  |  | 9 |  |  | Электрооборудование наземных электротележек | 2 |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторные работы ЛР 08 Изучение проверка работы схемы электрооборудования лифта. |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 2.6 Электрооборудование компрессоров, вентиляторов, насосов |  | Содержание |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1 |  | Назначение, устройство компрессоров и вентиляторов . Особенности электропривода . |  |  | 2 |  |
|  |  | 2 |  | Автоматизация работы вентиляторных установок. |  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  | Назначение, устройство насосных установок. Особенности электропривода. |  |  | 2 |  |
|  |  | 4 |  | Аппаратура для автоматизации насосных установок. Схемы автоматизации насосных установок.. |  |  | 2 |  |
| Тема 2.7 Проектирование и монтаж электрооборудования |  | Содержание |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 1 |  | Задачи проектирования. Требования к проектам. |  |  |  | 2 |
|  |  | 2 |  |  | Составление электрической принципиальной схемы. Составление схемы электрических соединений. Заземление элементов оборудования |  |  | 2 |
|  |  | В том числе, практических занятий |  |  |  |  |  | 6 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Лабораторные работы ЛР09-ЛР10 Составление монтажной схемы Практические занятия ПР04 Проектирование электрической принципиальной схемы |  | 4 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 03 МДК 01.04 Конспекты, доклады, выполнение лабораторных и практических работ, изучение электрических принципиальных и монтажных схем, подготовка к контрольной работе, тесты, курсовое проектирование. |  |  | 4 |
| Примерная тематика домашних заданий Повторить из курса физики основные светотехнические величины: яркость света, сила света, световой поток. Начертить в тетрадь для самостоятельных работ электрические принципиальные схемы печи сопротивления, индукционной печи и написать принцип действия . В тетрадь для самостоятельных работ начертить электрическую принципиальную схему электрооборудования гальванической ванны. В тетрадь для самостоятельных работ начертить электрические принципиальные схемы токарного , сверлильного , фрезерного станка ,агрегатного . В тетрадь для самостоятельных работ начертить электрические принципиальные схемы подвесных тележек , лифта, компрессорной , вентиляторной, насосной установок Электрооборудование бытовых приборов. Составление электрических принципиальных схем, составление монтажных схем Электрооборудование электрического освещения, термических установок, металлорежущих станков, автоматических линий, конвейров, прокатных станов, грузоподъемных механизмов, компрессорных, |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту Тематика курсовых проектов: Тема 01 Электрооборудование электрического освещения Тема 02 Электрооборудование термической установки Тема 03 Электрооборудование ультразвуковой установки Тема 04 Электрооборудование установки электрической обработки материалов Тема 05 Электрооборудование гальванической установки Тема 06 Электрооборудование установки электростатической окраски Тема 07 Электрооборудование металлорежущих станков Тема 08 Электрооборудование участка автоматической линии Тема 09 Электрооборудование пресса Тема 10 Электрооборудование трубогибочного станка Тема11 Электрооборудование литейной машины Тема 12 Электрооборудование грузоподъемного механизма Тема 13 Электрооборудование конвейера Тема 14 Электрооборудование электропривода прокатного стана Тема 15 Электрооборудование компрессорной установки Тема 16 Электрооборудование насосной установки Тема 17 Электрооборудование вентиляторной установки |  |  | 30 |
| Всего раздел 03 МДК 01.04 (с учетом самостоятельных работ) |  |  | 134 |
| Всего МДК 01.04 |  |  | 234 |
| МДК 01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического электрооборудования |  |  | 112 |
| Раздел 01 Наладка электрооборудования |  |  | 76 |
| Тема 1.1 Общие вопросы наладки электрооборудования | Содержание |  | 6 |
|  | 1 | Организация наладочных работ. Проектная документация, техническая подготовка, порядок выполнения пуско-наладочных работ. | 2 |
|  | 2 | Измерение типовых величин при производстве пуско-наладочных работ. Требования к измерительным приборам. | 2 |
|  | 3 | Измерение тока, напряжения, мощности, энергии, сопротивления и других параметров электрической цепи. | 2 |
| Тема 1.2 Испытание изоляции и заземляющих устройств. | Содержание |  | 14 |
|  | 1 | Замер сопротивления изоляции. Измерение диэлектрических потерь определение увлажненности изоляции. | 2 |
|  | 2 | Испытание изоляции повышенным напряжением. | 2 |
|  | 33 | Испытание заземляющих устройств. Проверка: элементов заземляющих устройств, заземляющей проводки. | 2 |
|  | - 4 | Проверка цепи фаза-нуль, пробивных предохранителей, измерение сопротивления заземляющих устройств. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 6 |
|  | Лабораторные работы ЛР01 Испытание заземлителей. Практические занятия ПЗ01 Техника безопасности. Правила измерения изоляции сопротивления ПЗ02 .Техника безопасности. Правила испытания повышенным напряжением |  | 2 2 2 |
| Тема 1.3 Проверка и испытание и электрических машин | Содержание |  | 20 |
|  | 1 | Программа приемо-сдаточных испытаний. Объем работ при наладке электрических машин. Измерение сопротивлений обмоток постоянному току. Цели и методы измерения | 2 |
|  | 2 | Проверка полярности обмоток, согласованности и правильности соединения. Методы проверки. | 2 |
|  | 3 | Проверка коллектора, контактных колец и щеток. Методы установки щеток на нейтрали. Оценка степени искрения, определение области без искровой работы. | 2 |
|  | 4 | Измерение зазоров и вибрации. Испытание на нагревание. Методы определения температуры обмоток и отдельных частей электрической машины. | 2 |
|  | 5 | Подготовка к пуску и пуск электрических машин, проверка при холостом ходе. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 8 |
|  | Практические занятия ПЗ03 Измерение сопротивления изоляции обмоток. ПЗ04 Измерение сопротивлений обмоток постоянному току ПЗ05 Проверка правильности соединения обмоток машин ПЗ06 Неисправности электрических машин |  | 2 2 2 2 |
|  | Контрольные работы |  | 2 |
|  | КР01Общие вопросы наладки и испытания. Испытание электрических машин. |  | 2 |
| Тема 1.4 Испытание и наладка аппаратов напряжением до 1000 В. | Содержание |  | 20 |
|  | 1 | Общие указания по проверке аппаратов. Проверка сопротивления изоляции, сопротивления катушек постоянному току, испытание электрической прочности изоляции. Определение параметров срабатывания. | 2 |
|  | 2 | Проверка и регулировка контакторов и магнитных пускателей. Измерение и определение основных параметров. | 2 |
|  | 3 | Проверка и регулировка электромагнитных и тепловых реле. Измерение и определение основных параметров. | 2 |
|  | 4 | Проверка и регулировка автоматических выключателей. Измерение и определение основных параметров. | 2 |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий |  | 12 |
|  | Лабораторные работы ЛР02 Проверка напряжения втягивания и отпадания контактов контакторов ЛР03 Проверка и наладка электромагнитных реле ЛР04Испытание максимальной токовой защиты автоматических выключателей Практические занятия ПЗ07 Пусковая и защитная аппаратура напряжением до 1000 В, неисправности и способы устранения. ПЗ08 Контакторы и магнитные пускатели, неисправности и способы устранения. ПЗ09 Переносные и комплектные устройства для проверки коммутационной аппаратуры и реле. |  | 2 2 2 2 2 2 |
| Тема 1.5 Испытание и наладка электрооборудования трансформаторных подстанций | Содержание |  | 18 |
|  | 1 | Испытание и наладка масляных выключателей.. | 2 |
|  | 2 | Проверка и испытание силовых трансформаторов. (п.1-4) | 2 |
|  | 3 | Проверка и испытание силовых трансформаторов. (п.5-7) | 2 |
|  | 4 | Проверка и испытание силовых трансформаторов. (п.8-10) | 2 |
|  | 5 | Проверка и испытание измерительных трансформаторов(п.1-3) | 2 |
|  | 6 | Проверка и испытание измерительных трансформаторов. (п.4-9) | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 4 |
|  | Практические занятия. ПЗ10Технические данные измерительных трансформаторов напряжения ПЗ11 Технические данные измерительных трансформаторов тока |  | 2 2 |
|  | Контрольные работы |  | 2 |
| Всего раздел 01 МДК 01.05 (с учетом самостоятельных работ) |  |  | 78 |

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК 01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического электрооборудования |  |  |  |
| Раздел 02 Объем и нормы испытания электрооборудования |  |  | 36 |
| Тема 2.1 Общие вопросы испытания электрооборудования | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1 | Общие положения по объему и нормам испытаний электрооборудования | 2 |
|  | 2 | Основные понятия, применяемые в нормах. | 2 |
|  | 3 | Общие методические указания по испытаниям электрооборудования. | 2 |
| Тема 2.2 Типовые объем и нормы испытаний электрооборудования и кабелей | Содержание учебного материала |  | 28 |
|  | 1 | Выключатели нагрузки | 2 |
|  | 2 | Элегазовые выключатели.Вакуумные выключатели | 2 |
|  | 3 | Высоковольтные вводы, проходные изоляторы. | 2 |
|  | 4 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 2 |
|  | 5 | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки | 2 |
|  | 6 | Аппарат,вторичные цепи и электропроводка напряжением до 1000 В | 2 |
|  | 7 | Заземляющие устройства | 2 |
|  | 8 | Силовые кабельные линии | 2 |
|  | 9 | Виды и источники оперативного тока.Трансформатор собственных нужд | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 6 |
|  | Практические занятия ПЗ12 Электрооборудование для высоковольтных испытаний ПЗ13 Знакомство с испытанием силового кабеля ПЗ14 Знакомство с тепловизором и положением по тепловизионному контролю электрооборудования |  | 2 2 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 02 МДК 01.04 Конспекты аудиторных занятий, повторение материала по устройству, принципу действия и назначению основных высоковольтных аппаратов и оборудования, требований ПУЭ и ЕСКД. |  |  | 4 |
| Примерная тематика домашних заданий -изучение объема, норм, периодичности контроля и испытания электрооборудования; -изучение основных понятий о предельно – допустимых нормах испытаний, измерений, контроля, ресурса наработки на отказ и т.д |  |  |  |
| Всего раздел 02 МДК 01.05 (с учетом самостоятельных работ) |  |  | 34 |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |
| Всего МДК 01.05 |  |  | 114 |
| Учебная практика 3 курс Виды работ Требования безопасности и пожарной безопасности. Требования к персоналу, обслуживаюшему Электроустановки. Маркировка проводов и кабелей по заданной схеме. Виды и типы схем. Последовательность соединения аппаратов по схеме. Защитное и рабочее заземление. Заземляющие проводники. Назначение заземления. Измерение сопротивления заземляющих устройств. Однофазная и трехфазная сети. Виды электросчетчиков. Способы установки электросчетчиков. Вводно-распределительные устройства (ВРУ). Квартирные и групповые распределительные щитки. Сборка схем осветительной сети с использованием электросчетчика, устройства защитного отключения и автоматических выключателей (групповой щиток) Виды и системы освещения. Выбор мест установки и способы крепления светильников. Правила работы с мегомметром. Выбор проводов и кабелей. Нахождение повреждений в проводах и кабелях. Правила эксплуатации осветительной арматуры. Эксплуатация и ремонт установочных аппаратов. Пускорегулировочная аппаратура. Выбор, применение, устройство и назначение аппаратов управления и защиты. Внешний осмотр и проверка исправности аппаратов. Контактные соединения. Влияние контактов и контактных соединений на работу электроаппаратов. Наладка и замена аппаратов. Электромагниты. Назначение, применение, эксплуатация и ремонт электромагнитов. Основные виды электрических машин. Конструкция и назначение двигателя постоянного тока. Разборка и сборка двигателя. Трехфазные асинхронные двигатели. Конструктивные исполнения двигателей. Подготовка двигателя к пуску. Виды пуска асинхронных двигателей. Двигатели переменного тока. Техническое обслуживание двигателя переменного тока. Контроль сопротивления изоляции обмоток. Способы проверки температуры двигателя. Обозначение и маркировка выводов двигателя. Способы соединения обмоток статора в схемы «звезда» и «треугольник». Особенности работы электродвигателей. Определение начал и концов обмоток статора асинхронного трехфазного двигателя. Проверка сопротивления изоляции. Неисправности и отказы в работе двигателей. Методы определения и устранения характерных неисправностей. Разборка асинхронного трехфазного двигателя. Ревизия. Виды ремонта и сроки проведения. Объем текущего и капитального ремонта. Сборка и испытание двигателя после ремонта. Центровка двигателя. Установка электродвигателя на фундамент. Способы защиты электродвигателей. Особенности эксплуатации двигателей с контактными кольцами и погружных электродвигателей. Сборка схем управления асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Применение пускорегулирующей аппаратуры при сборке схем. Поиск и устранение неисправностей в схемах. Механизмы и приспособления для такелажных работ. Требования безопасности при выполнении такелажных работ. Электроизмерительные приборы. Виды, типы, характеристики, назначение и применение электроизмерительных приборов. Измерительные трансформаторы. Конструкция, назначение и устройство измерительных трансформаторов. Схемы включения трансформаторов тока и напряжения. Силовые трансформаторы. Конструкция и назначение силового трансформатора. Последовательность разборки и сборки трансформатора. Ремонт трансформаторов. Обнаружение и устранение дефектов и неисправностей. Причины возникновения неисправностей. Виды испытаний для обнаружения повреждений. Особенности конструкции сварочного трансформатора. Техническое обслуживание и ремонт сварочных трансформаторов. Проверочная работа по пройденному курсу |  |  | 162 |
| Производственная практика по профилю специальности 4 курс Виды работ: Вводное занятие Требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности Электромонтажные работы Техническое обслуживание электроизмерительных приборов Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры Техническое обслуживание и ремонт электрических машин Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 –го разряда Квалификационная пробная работа |  |  | 252 |
| Всего |  |  | 1352 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технического регулирования и контроля качества», оснащенного

оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по МДК;

- методическая документация;

- раздаточный материал;

- справочная литература.

- техническими средствами:

- проектор,

- компьютер

- макет главной понижающей подстанции (ГПП) завода;

- действующий макет АЭС;

- действующий макет КЭС;

- действующий макет МГД – генератора;

- карта ГЭС Российской Федерации;

- настенные стенды:

- электроизмерительные приборы;

- провода и кабели;

- автоматы;

- реле;

- изоляторы;

- разрядники;

- предохранители;

- магнитные пускатели;

- шинопроводы.

Лаборатории «Электрических машин», «Электрических аппаратов», «Электрического и электромеханического оборудования», «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», «Электроснабжения», оснащенные:

Лаборатория «Электрических машин»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

Лаборатория «Электрических аппаратов»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

Лаборатория «Электрического и электромеханического оборудования»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

Лаборатория «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и                         электромеханического оборудования»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

Лаборатория «Электроснабжения»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды системы электроснабжения и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

Мастерские электромонтажные, оснащенные

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем;

- рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

4.2 Информационное обеспечение обучения

4.2.1 Нормативно-правовая документация:

- РД34-45.51-300-97  Объем и нормы испытания электрооборудования, 6- издание, М., издательство НЦ ЭНАС, изд. 2004

- Правила устройств электроустановок, М. Госстандарт России 2003, изд.2018

- Правила технической эксплуатации, М. Госстандарт России 2003, изд.2018

4.2.2 Электронная библиотека BOOK.RU

1 Электрооборудование электрических станций, сетей и систем : учебное пособие / Э.А. Киреева. — Москва : КноРус, 2021. — 319 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06901-1.

2 Электрические машины. Справочник : учебное пособие / М.М. Кацман. — Москва : КноРус, 2021. — 479 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06127-5.

3 Электротехнические измерения. Задачи и упражнения (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2021. — 250 с. — ISBN 978-5-406-06691-1.

4 Общая энергетика : учебное пособие / Г.Ф. Быстрицкий. — Москва : КноРус, 2021. — 293 с. — Ссузы. — ISBN 978-5-406-02763-9.

4.2.3. Печатные издания

1 Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие.- М.: Форум: ИНФРА-М, – 240 с.: ил.- (Профессиональное образование),2019

2 Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. – М.: Академия, 2020

3 Шишмарёв В.Ю. Автоматика. Учебник для сред. проф. образования - М.: «Академия», 2022.

4 Акимова Н.А. Монтаж техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. СПО М. Академия

2019.

5 Шеховцов  В.П.  Справочное пособие по Электрооборудованию и электроснабжению Форум Москва Инфра М., 2022

6 Шеховцов  В.П.  Электрическое и электромеханическое оборудование Форум Москва Инфра М., 2022

Дополнительные источники:

1   Москаленко В.В. Электрический привод. Учебное пособие для студ. учреждений образования. - М.: «Академия», 2014.

2   Электрические аппараты: Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. (О.В.Девочкин, В.В. Лохнин, Р.В. Меркулов, Е.Н.Смолин) - М.: «Академия», 2013.

3  Бутырский В.И. Наладка электрооборудования: учебное пособие для СПО. 2-е  изд., стереотипное./- Волгоград: Издательский Дом « Ин - Фолио», 2011

4 Соколова Е.М.  Электрическое и электромеханическое оборудование. М: Академия, 2011

.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - правильность выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования, в соответствии с нормативной документацией; - демонстрация знания технических параметров, характеристик и особенностей различных видов электрических машин; - обоснование выбора приспособлений измерительного и вспомогательного инструмента; - демонстрация точности и скорости чтения чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - правильное обоснование выбора технологического оборудования. | Оценка выполненных результатов практических работ Устный опрос Оценка выполненных результатов индивидуальных заданий Письменный опрос. Тестирование. Оценка выполненных результатов самостоятельной работы. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене Экзамен по МДК. Экзамен по модулю |
| ПК1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков и умений организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация выбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - демонстрация эффективного использования материалов и оборудования; - демонстрация знаний технологии ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. - верное изложение последовательности монтажа электрического и электромеханического оборудования. - правильное изложение последовательности сборки электрического и электромеханического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков правильной диагностики электрического и электромеханического оборудования .- точное определение неисправностей в работе оборудования; - верное изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий; - демонстрация выбора и использования оборудования для диагностики и технического контроля; - демонстрация умения осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - правильное выполнение метрологической поверки изделий. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков заполнения маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков, заполнения отчётной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков работы с нормативной документацией отрасли. - демонстрация знаний действующей нормативно-технической документации по специальности; - демонстрация знаний порядка проведения стандартных и сертифицированных испытаний; - демонстрация знаний правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |