Министерство образования и науки  Нижегородской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Заволжский автомоторный техникум»

.

Рабочая программа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования)

для специальности

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

г. Заволжье

20  г.

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих ( слесарь – электрик по ремонту электрооборудования)  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

Организация-разработчик:

Министерство образования и науки Нижегородской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ  «ЗАМТ»)

Разработчик (и):

1.Погодина К.В._________________ преподаватель ГБПОУ  «ЗАМТ»

Рассмотрена за заседании ПЦК

протокол №        от ______________________  20   г.

Рекомендована методическим советом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Заволжский автомоторный техникум».

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

- условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	14

- Контроль и оценка результатов освоения                                      ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                            	15

# 1.Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (слесарь – электрик по ремонту электрооборудования) .

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организации технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования в том числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

1.1.1 Перечень общих компетенций:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | . Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |
| 1.1.2 Перечень профессиональных компетенций: |  |
| Код | Наименование результата обучения |
| ВДП | Выполнение работ по профессии 18590 слесарь-электрик по ремонту электрооборудование. |
| ПК 5.1 | Выполнять слесарные работы и сборку оборудования с применением необходимого оборудования, и приспособлений. |
| ПК 5.2 | Осуществление прокладки электропроводок и выполнение электромонтажных работ. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

-  выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений;

-опиливание поверхностей и зачистка заусенцев;

-разделки проводов и кабелей;

-разборки и сборки отдельных узлов оборудования;

-выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных электромонтажных работ.

уметь:

- Соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной и электромонтажной мастерских;

- Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током;

- Применять средства пожаротушения;

- Производить разборку и сборку механических и автоматических узлов;

- Производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов;

- Пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ;

- Паять сращивать провода кабели;

- Производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными инструментами.

знать:

- Приёмы и последовательность выполнения операций слесарной обработки;

- Общие сведения о допусках и порядок обозначения на чертежах;

- Электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

В том числе за период обучения достигнуть: следующих личностных результатов

| Коды ЛР | Показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ЛР 3 | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 5 | Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |
| ЛР 6 | Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |
| ЛР 7 | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ЛР 8 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |
| ЛР 9 | Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 11 | Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры |
| ЛР 12 | Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |
| ЛР 13 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно- мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 14 | Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей информации |
| ЛР 15 | Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики |
| ЛР 16 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение |
| ЛР 17 | Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. |
| ЛР 18 | Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. |
| ЛР 19 | Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации |
| ЛР 20 | Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. |
| ЛР 21 | Имеющий навыки сотрудничества с коллегами, участниками образовательного и рабочего процесса, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, проектной и других видах деятельности; |
| ЛР 22 | Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования |
| ЛР 23 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР 24 | Соблюдающий трудовую этику и культуру, придерживающийся внутреннего Устава и правил трудовой этики предприятий. |

1.2 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего (суммарная нагрузка) 394 часа;

Всего во взаимодействии с преподавателем 120 часов;

Самостоятельной работы обучающегося  4 часа;

Учебной практики 126 часов;

Производственной практики (по профилю специальности)  144 часа.

- 2 Структура и содержание профессионального модуля

- 2.1 Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Суммарный объём нагрузки, час. | Объём профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Всего | В том числе |  | Учебная | Производственная |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических | Курсовых работ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 394 | 120 | 22 | - | 126 | 144 | 4 |
| ПК 5.1-5.2; ОК1-11 | МДК 05.01 Теоретические основы подготовки слесаря электрика | 124 | 120 | 22 | 0 |  |  | 4 |
|  | Учебная практика | 126 |  |  |  | 126 |  |  |
|  | Производственная практика | 144 |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Всего | 394 | 120 | 22 | - | 126 | 144 | 4 |

- 2.2Тематический план и содержание обучения профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК 05.01 Теоретические основы подготовки слесаря электрика. |  |  | 124 |
| Раздел 1 Конструкционные материалы |  |  | 12 |
| Тема 1.1 Основы металловедения | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1 2 3 | Строение и свойства металлов. Металлические сплавы и диаграммы состояния. | 2 |
|  |  | Железо и его сплавы. Термическая и химико-термическая обработка стали. | 2 |
|  |  | Легированные стали. Цветные сплавы. | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | - |
|  | Практические работы |  | - |
| Тема 1.2 Способы обработки материалов | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1 | Литейное производство. Обработка давлением | 2 |
|  | 2 | Сварка и процессы, родственные сварке | 2 |
|  | 3 | Размерная обработка | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | - |
|  | Практические работы |  | - |
| Раздел 2 Электротехнические материалы |  |  | 68 |
| Тема 2.1 Общие сведения об электротехнических материалах | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Общие сведения об электротехнических материалах. | 2 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 38 |
|  | 2 |  | Общие сведения об диэлектрических материалах. | 2 |
|  | 3 |  | Электропроводность диэлектриков. | 2 |
|  | 4 |  | Поляризация диэлектриков | 2 |
|  | 5 |  | Диэлектрические потери | 2 |
|  | 6 |  | Электрическая прочность диэлектриков. | 2 |
|  | 7 |  | Газообразные диэлектрики | 2 |
|  | 8 | Жидкие диэлектрики. |  | 2 |
|  | 9 | Полимеры, получаемые полимеризацией. |  | 2 |
|  | 10 | Полимеры, получаемые и поликонденсацией |  | 2 |
|  | 11 | Резины. |  | 2 |
|  | 12 | Лаки, эмали компаунды, клеи. Волокнистые материалы. |  | 2 |
|  | 13 | Волокнистые материалы. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 14 |
|  | ПЗ 01 Механические,термические,физико-химические свойства диэлектриков |  |  | 2 |
|  | ПЗ 02 Электроизоляционные пластамассы |  |  | 2 |
|  | ПЗ 03 Слюда и слюдяные материалы |  |  | 2 |
|  | ПЗ 04 Стекло и керамика |  |  | 2 |
|  | ПЗ 05 Нефтяные масла |  |  | 2 |
|  | ПЗ 06 Линейные полярные полимеры. |  |  | 2 |
|  | ПЗ 07 Линейные неполярные полимеры. |  |  | 2 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Тема 2.2 Общие сведения о полупроводниковых материалах | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 1 |  |  |  |  | Общие сведения и классификация полупроводников. |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Электропроводность полупроводников и ее зависимость от различных факторов. Фотопроводимость полупроводников |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Термоэлектрические явления в полупроводниках. Гальваномагнитные эффекты в полупроводниках. Электронно-дырочный переход |  |  |  | 2 |
|  | 4 |  | Простые полупроводники. Бинарные полупроводники |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ПЗ 08 Простые полупроводники. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Тема 2.3 Свойства проводников. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Характерные свойства проводников и их зависимость от внешних условий |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | Проводниковые материалы с высокой проводимостью. | 2 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | Материалы с большим удельным сопротивлением. | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ПЗ 09 Контактные материалы. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Тема 2.4 Магнитные материалы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 1 |  |  | Общие сведения о магнитных материалах. |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Магнитомягкие материалы |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Магнитотвердые материалы |  |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | ПЗ 10 Техническое намагничивание |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ПЗ 11 Сравнительная характеристика магнитомягких и магнитотвердых материалов |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Раздел 3 Слесарное дело |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| Тема 3.1 Виды слесарных работ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | 1 | Техника безопасности слесарных работ. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 | Измерительный инструмент. Штангенциркуль. Микрометр |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 | Плоскостная разметка. Инструмент для разметки. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Рубка. Техника безопасности при рубке. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 5 | Гибка металла. Приспособления при гибке. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 6 |  | Правка и рихтовка металла. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 7 |  | Опиливание. Виды напильников. Опиливание плоских и криволинейых поверхностей. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8 |  | Резка металла ручными и рычажными ножницами, |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 9 |  | Сверление. Сверлильные машины. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 10 |  | Зенкование. Зенкерование. Развёртывание отверстий. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 11 |  | Нарезание внутренней резьбы метчиком. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 12 |  | Шабрение. Притирка и доводка. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 13 |  | Клёпка. Виды клёпок. Клёпочные швы. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы. |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Тема 3.2 Виды электромонтажных работ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 1 |  | Провода, кабели. Определение марки и сечения провода. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  | Выполнение болтовых и винтовых соединений в разветвительной коробке. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  | Оконцевание жил проводов. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4 |  | Маркировка проводов. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 5 |  | Виды электропроводок. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 6 |  | Устройство квартирной осветительной сети. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Самостоятельная работа обучающихся при изучении МДК 05.01 Конспекты, доклады, оформление практических работ. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Дифференцированный зачет |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Всего (с учетом самостоятельной работы) |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |
| Виды работ: Учебная практика 2курс Требования безопасности, пожарной безопасности. Техника измерения измерительными инструментами. Штангенциркуль. Штангенрейсмас. Микрометр. Рубка, правка, гибка металла Резка металла ручными и рычажными ножницами. Опиливание плоских и криволинейных поверхностей. Сверление глухих и сквозных отверстий. Развертывание, зенкование и зенкерование отверстий. Нарезание внешней и внутренней резьбы. Комплексные слесарные работы. Провода, шнуры, кабели. Определение марки и сечения проводов. Разъемные соединения. Выполнение болтовых и винтовых соединений и ответвлений в разветвительной коробке. Неразъемные соединения. Выполнение соединений и ответвлений проводов методом скрутки, пайки, опрессовки. Оконцевание жил проводов наконечниками. Оформление в кольцо и пестик. Ступенчатая разделка кабеля. Выполнение соединений, ответвлений и оконцевание жил кабеля. Виды электропроводок. Выполнение ответвлений эл. проводки на роликах, на струне и в разветвлительной коробке. Устройство квартирной осветительной сети. Этапы монтажа. Последовательное, параллельное и смешанное соединение установочных аппаратов. Правила чтения эл. схем. Маркировка проводов и аппаратов Сборка схем осветительной сети с использованием установочных аппаратов. Устройство и принцип действия люминесцентных ламп. Сборка схем включения люминесцентных ламп Электроизмерительные приборы, конструкция, назначение, схемы подключения Устройство эл. нагревательных приборов. Обслуживание. Ремонт. заземления. Измерение сопротивления заземляющих устройств. Однофазная и трехфазная сети. Виды электросчетчиков. Способы установки электросчетчиков. Вводно-распределительные устройства (ВРУ). Квартирные и групповые распределительные щитки. Сборка схем осветительной сети с использованием электросчетчика, устройства защитного отключения и автоматических выключателей (групповой щиток) электродвигателя на фундамент. Способы защиты электродвигателей. Особенности эксплуатации двигателей с контактными кольцами и погружных электродвигателей. Механизмы и приспособления для такелажных работ. Требования безопасности при выполнении такелажных работ. Электроизмерительные приборы. Виды, типы, характеристики, назначение и применение электроизмерительных приборов. Измерительные трансформаторы. Конструкция, назначение и устройство измерительных трансформаторов. Схемы включения трансформаторов тока и напряжения. Ремонт трансформаторов. Обнаружение и устранение дефектов и неисправностей. Причины возникновения неисправностей. Виды испытаний для обнаружения повреждений. Проверочная работа по пройденному курсу Производственная практика по профилю специальности Виды работ: Вводное занятие Требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности Электромонтажные работы Техническое обслуживание электроизмерительных приборов Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратов Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 –го разряда Квалификационная пробная работа |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| Производственная практика по профилю специальности 3 курс Виды работ: Вводное занятие. Требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности. Электромонтажные работы. Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующих аппаратов. Самостоятельное выполнение работ электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда. Квалификационная работа. |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |

- 3 Условия реализации программы

- профессионального модуля

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Учебный кабинет

Мастерские - Электротехнические мастерские

Лаборатория –Электротехнических материалов

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);

- доска;

- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;

- наглядные пособия;

- чертежи;

- комплект учебно-методической документации;

Технические средства обучения:

- калькуляторы ;

-компьютер.

Оборудование мастерской и рабочих мест:

- столы ,стулья;

-слесарный инструмент;

-электромонтажный инструмент;

-электроизмерительные приборы.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- лабораторный стенд;

-испытательная установка;

-электроизмерительные приборы.

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику и (или) производственную практику, которая проводится концентрированно.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

Основные источники:

1. Электротехнические и конструкционные материалы : учебное пособие /

М.Ю. Николаев, Г.В. Мальгин, А.В. Щекочихин, М.В. Шкаруба. Нижневартовск :

изд-во НВГУ, 2022. 167 c.

2. Чумаченко, Ю. Т., Материаловедение и слесарное дело : учебник / Ю. Т. Чумаченко, Г. В. Чумаченко. — Москва : КноРус, 2021. — 293 с. — ISBN 978-5-406-08267-6.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением необходимого оборудования и приспособлений. | Выполнение работ по слесарной обработке. | Наблюдение, устный опрос. |
| ПК 5.2. Осуществлять прокладку электропроводок и выполнять электромонтажные работы. | Выполнение работ по прокладке электропроводок и выполнение работ по монтажу электрооборудования. | Наблюдение, устный опрос. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) |  | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |  | Демонстрация интереса к будущей профессии в процессе освоения образовательной программы, участия в научном обществе учащихся, олимпиадах, фестивалях, конференциях | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |  |  |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технического обслуживания электро- оборудования, оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Наблюдение и оценка достижений при выполнении задания в период учебной и производственной практик. - |  |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области технического обслуживания электро- оборудования, правильная и объективная оценка нестандартных и аварийных ситуаций | Наблюдение и оценка достижений при выполнении задания в период учебной и производственной практик. - |  |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  | Эффективный поиск, ввод и использование необходимой информации для выполнения профессиональных задач, использование различных источников информации, включая электронные, использование интернет ресурсов в профессиональной деятельности. | Оценка достижений по результатам выполнения внеаудиторной самостоятельной работы |  |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  | Использование информационно-коммуникационных технологий для решения профессиональных задач | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |  |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  | Взаимодействие с обучающимися, с преподавателями в ходе обучения | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |  |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |  |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля. | Оценка достижений по результатам выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |  |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  | Эффективный поиск, ввод и использование необходимой информации для выполнения профессиональных задач, анализ инноваций в области электротехники, развитие логического мышления | Оценка достижений по результатам выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |  |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |  | Эффективный поиск, ввод и использование необходимой информации для выполнения профессиональных задач, анализ инноваций в области электротехники, развитие логического мышления | Оценка достижений по результатам выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |  |  |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Эффективный поиск, ввод и использование необходимой информации для выполнения профессиональных задач, анализ инноваций в области электротехники, развитие логического мышления |  |  | Оценка достижений по результатам выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |  |