Вопрос - Во сколько этапов выполняют пусконаладочные работы? - Какая шкала у прибора электромагнитной системы? - Назовите 3 типа систем измерительных приборов - Какая шкала у прибора магнитоэлектрической системы? - Как включают амперметр с потребителем? - Чему равно сопротивление амперметра? - Как включают вольтметр относительно участка, где надо измерить напряжение? - Какой системы приборы на постоянном токе дают самые точные показания? - Какой системы приборы на переменном токе дают самые точные показания? - Какие существуют системы электрических приборов? - Сколько классов точности согласно ГОСТ имеют измерительные приборы? - Чему равна промышленная частота сети? - Что общего между амперметром, вольтметром, омметром? - В какое время года производят измерение сопротивления заземляющих устройств? - Какой величины не должно превышать сопротивление металлической связи - Во сколько раз величина тока однофазного КЗ должна превышать ток плавкой вставки? - Во сколько раз величина тока однофазного КЗ должна превышать ток электромагнитного расцепителя? - Как изменить направление вращения АД? - Как по другому называется параллельная обмотка возбуждения ДПТ? - Каким методом находят начало и конец обмоток электродвигателя? - По какому параметру можно судить о необходимости сушки машины? - Чему равен коэффициент абсорбции для 1-й группы машин? - Назовите буквенно-цифровую маркировку обмотки добавочных полюсов? - Назовите буквенно-цифровую маркировку компенсационной обмотки? - Как по-другому называется последовательная обмотка возбуждения ДПТ - Сколько способов возбуждения ДПТ вы знаете? - Чуму равен коэффициент абсорбции сухой машины (для 2-й группы электромашин)? - Чем измеряют воздушный зазор в электромашинах? - Назовите время испытания электрических машин повышенным напряжением Uисп. и f =50 Гц - Каким методом является измерение R обмоток постоянному току при помощи амперметра и вольтметра? - В течение какого времени проводится проверка работы ДПТ на ХХ ? - Что необходимо сделать наладчику перед каждым испытанием электрических машин? - Какие условные обозначения приняты для объёма испытаний электроустановок? - Для чего предназначены межремонтные испытания? - С помощью чего измеряют сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса (между собой)? - Какие типы испытаний вы знаете? - Для чего предназначены тахометры - Что произойдёт с направлением вращения двигателя, если фазировку АВС сменили на ВСА? - На какие напряжения выпускаются мегомметры - Что такое абсорбция? - Для чего щётки устанавливают на геометрическую нейтраль? - Что такое реакция якоря? - Каким прибором проверяют нажатие контактов?