Экзаменационные вопросы по дисциплине «Электроснабжение»

- Основные характеристики потребителей электрической энергии

- Классификация потребителей по отраслям промышленности(черная металлургия,машиностроение)

- Режимы работы и категории ЭП по надежности электроснабжения.

- Графики электрических нагрузок.

- Основные физические величины,используемые при расчете электрических нагрузок

- Выбор сечения проводов, кабелей, шинопроводов по допустимому нагреву их электрическим током.

- Методы определения электрических нагрузок цехов

- Расчет электрических нагрузок методом коэффициента максимума

- Выбор мощности и числа трансформаторов, устанавливаемых на ТП.

- Назначение, устройство, защитные характеристики и условия выбора аппаратов защиты.

- Понятие об избирательности (селективности) действия защиты.

- Основные понятия – потери и падение напряжения в электрической сети.

- Способы снижения потерь напряжения в электрических сетях.

- Основные понятия о показателях  качества электроэнергии.

- Требования к показателям качества электрической энергии согласно ПУЭ.

- Способы регулирования напряжения в сетях

- Определение мощности компенсирующих устройств и их размещение в электрической сети.

- Назначение и устройство электрических подстанций и распределительных устройств.

- Силовые трансформаторы электрических станций и подстанций.

- Шины, изоляторы, разъединители,  отделители, короткозамыкатели..

- Высоковольтные выключатели

- Причины, виды коротких замыканий.

- Расчет токов короткого замыкания в электрических установках до 1000 В.

- Условия выбора высоковольтного оборудования с учетом действия  токов к.з.

- Выбор высоковольтного кабеля напряжением  6 -10 кВ

- Назначение и принцип действия заземляющего и зануляющего устройства в электроустановках.

- Защитные отключающие устройства (УЗО).

- Виды перенапряжений в электрических установках.