1.Назовите основных потребителей в данном цехе

2.Классифицируйте ЭП по категориям бесперебойности эл.снабжения

3.Обьяснить почему была выбрана система трехфазного тока с напряжением 220/380

4.Для чего используется двух трансформаторная подстанция? Почему нельзя поставить один трансформатор?

5.Освещение,виды освещения

6.Выбор светильников,почему были выбраны светильники данного вида,в чем их преимущества?

7.Единицы измерения освещенности,ед.измерения светового потока?

8.С помощью какого метода производится расчет освещения цеха?

9.Почему основной тип двигателей:АД с к.з. ротором?

10.Плавкие предохранители.

10.1.Плавкие предохранителе предназначены для…

10.2.Условия выбора плавкой вставки и самого предохранителя для АД с к.з. ротором?

11.Автоматические выключатели

11.1.Время токовая защитная хар-ка имеет вид..

11.2.Автоматические воздушные выключатели предназначены…

11.3.Автоматический выключатель состоит из…

11.4.Типы расцепителей автоматов

11.5.Основные характеристики автоматов

11.6. Условия выбора расцепителей,условия выбора автоматов

12.Магнитный пускатель.Условия выбора магнитного пускателя

13.Тепловое реле.Условия выбора теплового реле.

14. Расшифровка аббревиатур выбранных аппаратов защиты

15.Что такое график электрической нагрузки?

16.К чему ведет неверный расчет эл.нагрузок?

17.Каким методом ведется расчет эл.нагрузок?(Кратко пояснить)

18.Режимы работы ЭП

19.Компенсация реактивной мощности

19.1.Для чего необходимо проводить мероприятия по повышению коэф-нта мощности электроустановок?

19.2.К мероприятиям по повышению коэф-нта мощности электроустановок,не требующих применения комплектующих устройств относят…

19.3.Каким образом выбирается место установки КРМ?

20.Расчет и выбор распред.сети

20.1.ШМА-что такое,условия выбора

20.2.ШРА-что такое,услвоие выбора

21.Селективность

21.1.Селективность действия-…

21.2.Методика расчета ткз

21.3.Построение карты селективности

22.Критерии выбора кабельных линий

23.Трансформаторы

23.1.Выбор трансформатора цеховой ТП

23.2.Выбор трансформатора ГПП

23.3.Группа соединения обмоток тр-ра….

23.4.Напряжение к.з. тр-ра-это…

23.5.Устройство ПБВ тр-ра

23.6.Устрйоство РПН тр-ра

23.7.Ток холостого хода тр-ра-это..

24.Оборудование ГПП

24.1.Изоляторы в ЭУ предназначены…

24.2.Изоляторы в ЭУ делятся на…

24.3.В электрической дуге одновременно протекают след.процессы…

24.4.Дугогасящие устройства,применяемые в ЭА по способу гашения дуги подразделяются..

24.5.Высоковольтные выключатели предназначены…

24.6.По принципу гашения дуги в выключателях их разделяют на…

24.7.Основые достоинства вакуумных выключателей-это…

24.8.Привода высоковольтных выключателей нужны для…

24.9.Выключатели нагрузки-это..

24.10.Разьединители в высоковольтных ЭУ

24.11.По виду энергии,используемой в приводах выключателей их можно подразделить на…

24.12.Совместная работа короткозамыкателя и отделителя в ЭУ предназначена для..

25.Показатели качества эл.энергии

25.1.Перечислить основные ПКЭ

25.2.Падение напряжения в линии-это..

25.3.Потеря напряжения в линии-это…

25.4.Отклонение напряжения

25.5.Отклонение частоты

26.Защитное заземление.

27.Расшифровать обозначения на чертежах

ТМФ 400/10

ЯБПВУ

ВА *-* */*

1ШРА4-400-32-У3

М1 ШИА 4-1250-44-У3 1(8*140)

ШТМ

УКЛ(П)-…

ВВ1

шкаф ввода КН-4П

ААБ-10-1(3*70)

ЛЭП-110

ЗОН-110

РЛНД-110/600

РВС-110

ЭГВ-110

ТВТ-110-600/5

РВС 15+35

ПРМ-10

РПВ-10

ТРДН 40000

ПК-10 М

ТСМА-60-10/0,23

ПКТ-10

НОМ-10

ТПОЛ-10

ВМП-10

ПЭ-11

ПП-67

НТМИ-10

ААБ-10-(3*70)

КТП-2*400 кВА