Здравствуйте уважаемая комиссия.

Целью данный выпускной квалификационной   работы является проектирование *название ВАШЕГО* цеха.
1 Выбор U силовой и осветительной сети

Основными потребителями электрической энергии в цехе являются*перечисляем ЭП,находящиеся в ВАШЕМ цехе*. Мы принимаем систему напряжений 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Силовая нагрузка от 380 В, а осветительная от 220 В.

2 Расчет мощности на освещение цеха

Ведется методом коэффициента использования, система освещения в цехе принимается комбинированной, нормированная освещенность в цехе должна быть 300 люкс. Ведем расчет учитывая этот параметр выбираем светодиодные светильники  в количестве *Вписываем кол-во*штук в одном пролете.

3 Выбор пусковой и защитной аппаратуры

В качестве аппаратов защиты принимаем установочные автоматы типа ВА. В качестве пусковых аппаратов принимаем магнитные пускатели типа ПМЛ. Для защиты от перегрузок выбираем тепловые реле типа РТЛ. Всю выбранную аппаратуру заносим в таблицу 1.

4 Расчет электрических нагрузок

Расчет нагрузок ведется методом коэффициента максимума по максимальной мощности потребляемой цехом в течении 30 минутной наиболее загруженной смены. Данные расчета заносим в таблицу 2.

5 Повышение cosφ

Повышение cosφ производится путем установки двух компенсаторных установок мощностью *вставляете Ваше значение* кВар  на ШМА 1 и мощностью *вставляете Ваше значение*  кВар на ШМА 2. В качестве защитной аппаратуры принимаем два автомата *вписываем выбранный автомат*и *вписываем выбранный автомат*

6 Выбор цеховой ТП

Для питания эл приемников цеха, т.к. они относятся к 3 и 2 категории применяем к установке 2-х трансформаторную КТП. Мощностью каждого Т по *вставляете Ваше значение*  кВА. Коэффициент загрузки трансформаторов в номинальном режиме *вставляете Ваше значение*  %, а в аварийном *вставляете Ваше значение*  %, Нормальная перегрузка для внутрицеховых трансформаторов в аварийном режиме может составить до 30% при Кз = %. (Предложение о перегрузке оставляем только если она у Вас есть)

7 Выбор и расчет питающей сети цеха и распределительной сети участка U=0,4 кВ

Произведя выбор шинопроводов по номинальному току, мы принимаем к установке два ШМА *вставляете Ваше значение* .Аналогично производим выбор распределительных шинопроводов и данные выбора заносим в таблицу 5. Ответвление ШРА к ШМА выполняем в тонкостенных металлических трубах. Для ответвлений к отдельным эл приемникам аналогично выполняем ответвления в тонкостенных трубах и данные выбора заносим в таблицу 6.

8 выбор аппаратов защиты сети 0,4 кВ

В качестве защиты сети 0,4 кВ принимаем автоматические воздушные выключатели серии ВА. В качестве вводного автомата на КТП принимаем автомат ВА *вставляете Ваше значение* с комбинированным расцепителем На ответвлениях от ШРА ШМА устанавливаем устанавливаем автоматы типа ВА с комбинированным расцепителем. Расцепитель выбирают по нагреву и по условиям перегрузки пусковыми токами. Данные выбора заносим в таблицу 7.

9 Расчет токов короткого замыкания и построение карты селективности ступеней МТЗ

Выбираем самый мощной ЭП,в конкретном случае,это *вставляете Ваш ЭП* и составляем однолинейную расчетную схему, на которой выбираем 3 точки КЗ и рассчитываем результирующее сопротивление и ток КЗ. При расчете ТКЗ и первой точке получится ток I1 =*вставляете Ваше значение*  кА, во второй I2 = *вставляете Ваше значение* кА, в третьей I3 = *вставляете Ваше значение* кА. На карте селективности видно, что защита селективна.

10 Расчет и выбор высоковольтного кабеля

Для питания трансформаторов цеховой КТП от РП-10 кВ заводской ГПП выбираем два кабеля марки СБ длинной  *вставляете Ваше значение* м и прокладываем в земляной траншее. Выбор кабеля производится по четырем условиям:

По напряжению Uнн ≥ Uн. уст; Uн.вык = 10 кВ >

Uн.уст = *вставляете Ваше значение*кВ

- По нагреву в аварийном режиме Iн. к. ≥ Iн. авар.

- По экономической плотности плотности тока

- По термической устойчивости к действию тока КЗ.

Принимаем к прокладке кабель СБ-*вставляете Ваше значение*Iдоп = *вставляете Ваше значение* А

11 Выбор ячейки на РП

Выбираем ячейки КРУ-2-10-Э с выключателем ВЭМ-10Э по следующим критериям: по напряжению, по электрической прочности, по электродинамической устойчивости, по отключающей способности, по термической устойчивости
12 Расчет заземления цеха

Для защиты людей от поражения электрическим током проектируем защитное защемление по заданным параметрам. В цехе принята система напряжения U = 330/220 В.

Rз = 4 Ом. Для заземления выбираем уголок (40×4мм) длиной 2,5 м. Расстояние между заземлителями 4 м. Заземление выполняем по периметру цеху, отступив от стен здания на 1,5 м роется траншея глубиной 70 см (0,7). В процессе расчета мы принимаем-*вставляете Ваше значение*  стержня, и полное сопротивление внешнего контура заземления составляет -*вставляете Ваше значение*  Ом.

В организационно-технологической части мы рассмотрели следующие вопросы:

1)*название Вашего вопроса* опираясь на *откуда Вы брали ответ на данный вопрос*

2) *название Вашего вопроса* опираясь на *откуда Вы брали ответ на данный вопрос*

В экономической части мною были затронуты вопросы:*перечисляете все,что делали в экономической части*

Следующим пунктом были изучены вопросы охраны труда:

1)*название Вашего вопроса* опираясь на *откуда Вы брали ответ на данный вопрос*

2) *название Вашего вопроса* опираясь на *откуда Вы брали ответ на данный вопрос*

Доклад окончен.