КП01 Выдача задания. Объем проекта. Введение. Выбор напряжения силовой и осветительной сети(после ПР02)

КП02 Расчет мощности  на электроосвещение цеха(после КП01)

КП03  Выбор электроприемников, пусковой и защитной аппаратуры для пролета с подробной планировкой(после ПР03)

КП04 Расчет электрических нагрузок(после КП03)

КП05 Мероприятия по повышению коэффициента мощности(после ПР05)

КП06 Выбор схемы электроснабжения, числа и мощности трансформаторов цеховой ТП(после ПР 09)

КП07  Выбор питающей  сети цеха и распределительной сети участка 0.4 кВ(после КП 06)

КП08  Расчет питающей сети цеха и распределительной сети участка  0.4 кВ Выбор аппаратов защиты сети 0.4кВ (после КП07)

КП09 Расчет т к з и построения карты селективности ступеней МТЗ(после ПР14)

КП10 Выбор ячейки на РП. Выбор и проверка аппаратуры ячейки(после КП09)

КП11  Расчет и выбор в.в. кабеля.(после КП 10)

КП12 Проверка графической части(после КП11)

КП13  Расчет защитного заземления цеха.(после ПР 16)

КП14   Предзащита(после ПР 18)

КП15 Защита(после КП14)